&#13;

<p style="text-indent: 2em;">1、进入实验室工作的，必须遵守实验室的规章制度，服从安排和管理，保持室内肃静和整洁，做文明实验。</p><p style="text-indent: 2em;">2、使用仪器设备遵守操作规程，发生故障或损坏应报告管理人员。</p><p style="text-indent: 2em;">3、实行分工协作、专管专用，使用后及时清洗提高仪器设备使用率。</p><p style="text-indent: 2em;">4、设备的管理、维护、保养等工作专人负责。</p><p style="text-indent: 2em;">5、实验室应保持整洁，不得将仪器设备借给他人使用。</p><p style="text-indent: 2em;">6、未经同意，非本室人员不得在实验室内做实验。</p><p style="text-indent: 2em;">7、注意安全，做好防火、防盗、防止事故的发生。</p><p style="text-indent: 2em;">8、厂外人员进入实验室做实验或参观学习，需经主管部门批准。</p><p style="text-indent: 2em;">9、注意安全，发生事故应立即切断电源、火源，并如实报告，采取紧急措施。</p><p style="text-indent: 2em;">10、要勤俭节约，不浪费水、电、材料。</p><p style="text-indent: 2em;">11、实验室人员要执行实验室安全管理规定，明确职责，任务落实到人。谁的实验谁负责的基本原则。</p><p style="text-indent: 2em;">12、凡做带有危险性的实验必须有安全防护措施，并要实验技术人员的监护或两名实验员，否则不得进行。</p><p style="text-indent: 2em;">13、易燃、易爆、高压、高温、有毒、有害等危险品，严格领用手续。</p><p style="text-indent: 2em;">14、安全用水、电；水、电使用完毕立即关闭开关；对杂物要及时清扫。养成实验员的良好品质。</p><p style="text-indent: 2em;">15、消防器材和设施要会用。要放在明显的位置，安全员应经常检查，发现故障及时排除和维修，使之处于完好状态。</p><p style="text-indent: 2em;">16、有机溶剂、氧化剂、重金属及化合物和有毒，低沸点物质应妥善使用和回收。实验废水，废气和废渣应放入指定地点，统一销毁。严禁倒入下水道。</p><p style="text-indent: 2em;"/><p style="text-indent: 2em;"><span class="sanjiaoxing"/></p>&#13;